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Mogilno, dnia 28.08.2026 r.

OR.272.25.2026
Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

Dotyczy postępowania pn.: „Budowa magazynu Obrony Cywilnej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz z wykonaniem studni głębinowej w miejscowości Bielice”
Odpowiedź na pytanie do treści SWZ
Zamawiający informuje, że do ww. postępowania wpłynęły pytania do treści SWZ. W związku z tym Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793), dalej zwaną „ustawą Pzp”, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.
Pytanie 1
Zaprojektowano mur obronny wysokości 1,5m, czy mur nie powinien mieć wysokości 2 m lub co najmniej 1,80 m - co wpłynie na zwiększenie obronności? Jeśli zaś magazyny nie miałby pełnić funkcji obronnej na wypadek ataku zbrojnego czy zasadnym jest wykonywanie tego muru, czy dla redukcji kosztów nie pozostać przy samej płycie obornickiej?
Odpowiedź 1
Projekt był konsultowany z przyszłym użytkownikiem. Wysokość murów żelbetowych pozostaje bez zmian.
Pytanie 2
Czy do załączonej dokumentacji technicznej istnieje projekt wykonawczy warsztatowy konstrukcji?

Odpowiedź 2
Cała dostępna dokumentacja została zawarta w załączniku nr 5 do SWZ – Dokumentacja projektowa.
Pytanie 3
Czy w związku z wydzieleniem pomieszczenia magazynowego 0.2 o powierzchni 92,52m2 przegroda Sw1 spełniającą częściowo warunki dla klasy odporności ogniowej EI pomieszczenie to nie powinno zostać potraktowane jako osobna strefa pożarowa? Czy w związku z wydzieleniem osobnej strefy pożarowej zmianie nie powinny ulec płyty g-k na ogniowe co wpłynie realnie na cenę?
Odpowiedź 3
Pomieszczenie magazynowe o pow. 92,52 m2 nie będzie stanowić osobnej strefy pożarowej.
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