Znak sprawy: OR.272.48.2025

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. **Zasilacz regulowany 24V – 1 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane parametry techniczne** |
| **1.** | DC (Napięcie stałe):  Napięcie: 0-24V stabilizowane, płynna regulacja  Prąd: do 10A |
| **2.** | AC (Napięcie zmienne):  Napięcie: 0-24V, płynna regulacja  Prąd. Max. 6A  Częstotliwość: 50-60Hz (jak w przypadku napięcia sieciowego)  Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe obu modułów zasilających  Napięcie zasilające jednostki: 230V prądu zmiennego |