Znak sprawy: OR.272.67.2025

Opis przedmiotu zamówienia

Zakup przyczepy ze zbiornikiem do transportu wody pitnej o pojemności 5000 litrów – 1 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu/ wymagania/ elementu/ parametru lub cechy | Wymagane przez zamawiającego minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Przyczepa cysterna do wody |
| 2. | Gwarancja | Sprzęt musi być nowy, okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy |
| 3. | Serwis | Autoryzowany serwis producenta przyczepy musi znajdować się na terenie Polski |
| 4. | Szkolenie | Wykonawca w dniu dostawy przeszkoli wyznaczone osoby z obsługi urządzenia |
| 5. | Wymagane dokumenty | Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna (w języku polskim). Atest PZH na przewóz wody pitnej. Przyczepa musi spełniać wszystkie normy i przepisy niezbędne do użytkowania na terenie Unii Europejskiej oraz świadectwo homologacji. |
| 6. | Podwozie | Zestaw kołowy jednoosiowy – dwa koła, błotniki Dyszel ocynkowany, przystosowany do podpinania na zaczep ciągnikowy |
| 7. | Konstrukcja | Samonośna |
| 8. | Hamulec awaryjny | Ręczny |
| 9. | Belka | Z zaworami do czerpania wody |
| 10. | Kran spustowy | Dolny z zaworem kulowym |
| 11. | Króciec zalewowy | Z przyłączem strażackim W52 |
| 12. | Instalacja elektryczna | 12V |
| 13. | Instalacja oświetlenia | Oświetlenie wymagane przepisami ruchu drogowego |
| 14. | Zbiornik | Stalowy, powłoka antykorozyjna, ocynkowana |
| 15. | Pojemność zbiornika | 5 000 litrów |