Znak sprawy: OR.272.14.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z usługą dystrybucji paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E (CN 2711 21 00), dla budynku Powiatu Mogileńskiego przy ul. Ogrodowej 10, 88-300 Mogilno do celów opałowych. Taryfa paliwa gazowego W-5. Obszar taryfowy Gdański. Grupa taryfowa OSD - W-5.1_GD. Minimalne ciśnienia paliwa gazowego przy jakim dostarczane będzie paliwo gazowe nie może być niższe niż 1,6 kPa. Prognozowane szacunkowe zużycie paliwa gazowego w okresie 12 miesięcy wynosi 182 444 kWh o mocy umownej 176 kWh/h. Poniżej miesięczne rozbicie szacowanego zużycia:

Marzec – 21 067 kWh

Kwiecień – 8 587 kWh

Maj – 5 399 kWh

Czerwiec – 0 kWh

Lipiec – 0 kWh

Sierpień – 0 kWh

Wrzesień – 717 kWh

Październik – 16 892 kWh

Listopad – 23 573 kWh

Grudzień – 27 714 kWh

Styczeń – 39 277 kWh

Luty – 39 218 kWh

Podana ilość będzie służyć do porównania ofert. Postępowanie dotyczy jednego punktu poboru gazu o numerze 8018590365500019009761. Realizacja nastąpi po skutecznym zgłoszeniu umowy do Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Dostawa paliwa gazowego odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 43) oraz zgodnie z wydanymi 
do tej ustawy przepisami wykonawczymi. Standardy jakościowe przedmiotu zamówienia powinny być zgodne z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. Prognozowane zużycie paliwa gazowego ma charakter orientacyjny. W przypadku różnicy między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził roszczeń finansowych innych niż te, wynikające z ilości faktycznie zużytego paliwa gazowego (maksymalnie 185 000 kWh). Rozliczenie sprzedaży odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia paliwa gazowego przy cenach zawartych w aktualnej taryfie wykonawcy oraz taryfie OSD. Zamawiający informuje, że jest zwolniony z podatku akcyzowego na podstawie art. 31 b ust. 2 pkt 2 Ustawy o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 126 z późn. zm.).

Aktualnie Zamawiający ma zawartą umowę kompleksową na dostawy gazu. Zamawiający wnosi o zawarcie w umowie kwoty wynikającej z oferty jako kwoty szacowanej wartości umowy, która ze względu na zmianę zapotrzebowania, może ulec zmianie (maksymalnie do 185 000 kWh).